武汉设计工程学院亚心护理学院实验室建设

一、设备采购计划 设备名称; 型号; 数量; 主要用途; 备注. 颈椎带颈动脉模型/枕骨颈椎和椎动脉脊神经模型; 安徽煜安YA/L032; 4; 运动疗法治疗学; /. 人体骨架模型; 安徽煜安YA/L012; 4; 运动疗法治疗学; 85cm全骨色骨骼（带底座）. 人体骨架模型; 安徽煜安YA/L011A; 1; 运动疗法治疗学; 170CM彩色附肌肉神经可活动弯曲. 肩关节附韧带模型; 安徽煜安YA/L041; 4; 运动疗法治疗学; /. 功能型膝关节模型; 安徽煜安YA/L045; 4; 运动疗法治疗学; /. 轮椅; 奥托博克M2; 1; 康复评定技术; /. 踏车心肺运动测验系统; 带显示器; 1; 康复评定技术; 包括：心肺运动功能测试仪；运动心电图机；运动血压监护仪；功率自行车. 不锈钢恒温水浴箱; 600*300*210mm国华; 1; 康复评定技术/生物化学; /. 轮椅; /; 4; 基础护理学; 可折叠. 不锈钢转运平车; /; 2; 基础护理学; 可升降. 静脉注射手臂模型; SY19/H004; 6; 基础护理学; /. 血液循环模拟器; SY19/H101; 6; 基础护理学; /. 制氧机; 鱼跃YU300; 2; 基础护理学; /. 实 训 教 学 实 操 示 教 评 价 系 统 实 训 教 学 实 操 示 教 评 价 系 统; 可视化实训教学推车; /; 1; 基础护理实训室; 无线传输、录制、直播、点播、视频处理、无线投屏等功能于一体，可同时支持3组摄像机画面和一组高清视频信号接入. 学生实训系统主机+实训软件; /; 1; 基础护理实训室; ①集录制、点播、视频管理、用户管理功能于一体，支持双硬盘双系统备份功能。②支持 B/S 架构设计，系统支持实训课堂的分段录制，分段录制的视频可存储于同一课程目录文件下；支持以分组列表的方式对所有实训拍摄画面的直播监看，支持主码流和子码流监看功能；系统需支持主机统一音频源输入、学生每个分组各自音频源输入、音频源和视频自由组合输入三种模式. 实训助手云终端+交互式实训课堂点评软件Android版; /; 1; 基础护理实训室; ①Intel四核CPU，主频≥1.8G，内存≥2G；②支持画板批注功能，可在触摸屏上直接进行手绘批注讲解，针对不同的实训场景与课堂情况，可在触摸屏上进行线条、文字等标记操作，并进行实时评价讲解. 实训触摸控制屏; /; 1; 基础护理实训室; 设备开机后自动运行实训课堂点评软件，无需人工点击操作客户端程序，无需进行浏览器访问操作、即可实现实训课堂点评软件的触摸控制。. 摄像机; /; 7; 基础护理实训室; 图像传感器：1/2.7英寸 CMOS，207万像素 2.焦距：f=3.24mm 3.有效像素：1920 x 1080 4.视场角：≥86.6°. 可调节安装支架; /; 7; 基础护理实训室; 摄像机安装支架. 24口交换机; /; 1; 基础护理实训室; ⽀持商云APP端及Web端远程管理；⽀持智能开局、异常告警、快速排障；⽀持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式. 机柜; /; 1; 基础护理实训室; 1.19英寸标准机柜；. 分配器; /; 1; 基础护理实训室; 一进四. 显示器（吊顶支架）; /; 7; 基础护理实训室; 23寸. 显微镜; 奥林巴斯CX23; 6; 病理学与病理生理学; 10X目镜1对，10X/40X/100X物镜各1个. 胃肠营养泵; 圣诺SN-600N; 3; 心血管专科操作技术; /. 加温加湿器; 广东鸽子PN-2000F; 6; 心血管专科操作技术/. 震动排痰仪; /; 3; 心血管专科操作技术/. 气管插管模型; 营口贵东DF-30; 4; 急危重症护理 心血管专科操作技术; /. 环甲膜切开模型; 营口贵东DF-146; 4; 急危重症护理; /. 胸腔穿刺模型人; 带引流管; 4; 外科护理学; /. 移动桌子; 120*60*52cm; 18; 外科护理实训室; /. 板凳; /; 40; 外科护理实训室; /. 洗衣机; 7-10kg; 1; 外科护理实训室; /.