武汉设计工程学院仪器设备维修工作流程图

仪器设备出现故障，

报修部门确认故障原因

查实设备

是否质保期内

是

联系供应厂商免费保修

报修部门分管领导确认是否自行维修

否

是

组织人员维修调试

否

报修单位填报《报修单》，资产处联系维修厂商，确定维修内容和预算

维修预算是否

超过3000元

是

报分管校领导审批

否

承修厂商进行维修

报修单位和资产处

组织人员验收

报修单位完善《报修单》，一式两份留存，由资产处审核后转财务处

说明：

- 本工作流程范围：教学、科研仪器设备及行政办公设备的维修。

- 仪器设备发生故障或损坏，分管负责人须审定原由，如果是人为原因造成，则须按学校相关规章制度确定责任后再进行维修流程。

- 承修单位若是在现场维修，报修单位须指派人员现场配合和监督。